Московский Физико-Технический Институт (Национальный Государственный Университет)

Лабораторная работа по автоматизированным измерениям

Выполнили:
Пыленков Иван
Пищулин Михаил
Яковлев Всеволод
Григорьева Мария
Б03-401 ФАКТ

Долгопрудный 2024
# Введение
## Цели
Определение зависимости скорости распространения возмущений от глубины воды в канале.
## Задачи
В работе было предложено исследовать зависимость скорости распространения волны в канале, распространяющейся от быстро открывающейся крышки. Для этого необходимо изучить основные особенности и соотношения течения жидкости, возникающие при выполнении условий приближения мелкой воды. Затем провести работу на экспериментальной установке, обработать результаты и определить, подтверждается ли в пределах точности измерений теория мелкой воды или нет.
# Теория
В технических и природных системах часто встречаются случаи, когда в каком-либо канале или водоеме распространяется жидкость, на которую действует сила тяжести. При этом жидкость можно считать практически несжимаемой, а для описания её перемещений можно упростить уравнения, рассматривая следующие приближения:
- глубина жидкости в каждой точке канала или водоема много меньше размеров водоема;
- вертикальная скорость жидкости много меньше горизонтальной скорости;
- изменение параметров течения жидкости (глубины и скорости) вдоль канала или водоема заметно меняются только на расстояниях, много больших глубины жидкости.
При применении данных приближений можно значительно упростить процесс решения многих задач, так как в качестве параметров, решение которых необходимо определить, являются глубина жидкости h и усредненные по глубине в каждой точке водоема или канала скорости жидкости. В этом случае задача из трехмерной становится двумерной или одномерной (для длинного канала, вдоль которого течет жидкость).
Для понимания процесса измерения необходимо рассмотреть особенности распространения малых возмущений в приближении теории мелкой воды. На рисунке 1А в качестве малого возмущения показано локальное небольшое повышение уровня жидкости, которое начинает «перемещаться».

Рис.1 Схематическое изображение распространения локального небольшого повышения уровня жидкости в канале (A) и уединенной волны (B)
В рамках механики сплошных сред используется понятие скорости распространения малых возмущений, или «скорости звука» v=c. В применении к рассматриваемому случаю на рисунке 1, если волна незатухающая, то за небольшое время δt каждая точка определенной глубины «сместится» на расстояние δx=vδt, как показано на рисунке. Такое представление позволяет сформулировать определение скорости звука следующим образом: Скорость распространения малых возмущений (скорость звука) - это скорость распространения точки с постоянным значением физического параметра. Определение дано в общем случае, в качестве физического параметра может быть как глубина жидкости в данной точке водоема, так и температура, плотность, давление, напряженность электрического поля или индукция магнитного поля, и т.п.
Особенность скорости v состоит в том, что в сплошной среде какие либо изменения в одной точке начинают влиять на состояние материала в другой точке через время, равное отношению расстояния между точками и скорости звука. Поэтому часто считается, что если характерные изменения в какой то части среды происходят за время, много большее, чем время распространения звуковой волны в расчетной области (области, занимаемой средой и в которой необходимо проводить расчет параметров), то фактически процесс квазистационарный, его можно рассчитывать без учета зависимости физических процессов от времени, что упрощает расчеты. В этом случае решение задачи «мгновенно» отслеживает данные изменения. Если вдруг изменения происходят за время, меньшее чем время прохождения звуковой волны в расчетной области, то уже необходимо учитывать зависимости параметров от времени и решать нестационарную задачу.
В теории мелкой воды показывается, что скорость распространения малых возмущений от глубины жидкости h имеет следующую зависимость:
v = sqrt {gh}	(1)
Если рассмотреть рисунок 1A, то на нем показано первоначально настолько малое возмущение по сравнению с глубиной, что практически v можно считать постоянным значением, и каждая точка «смещается» на одно и то же расстояние. Если глубина в различных точках меняется существенно, то может реализоваться случай, когда точки с большей глубиной «нагоняют» точки с меньшей глубиной, и практически волна с одной стороны будет «вырождаться» в вертикальную стенку (см. рисунок 1B). Этот случай можно наблюдать на берегу моря или океана при «опрокидывании» волн. В обратном случае, когда точки с «большей» глубиной «убегают» от точек с меньшей глубиной, будет наблюдаться «выполаживание» волны.
## Термины и определения
Скорость распространения волны — это расстояние, на которое распространяется волна в единицу времени. Измеряется в метрах на секунду (м/с).
Приближения мелкой воды:
- глубина жидкости в каждой точке канала или водоема много меньше размеров водоема;
- вертикальная скорость жидкости много меньше горизонтальной скорости;
- изменение параметров течения жидкости (глубины и скорости) вдоль канала или водоема заметно меняются только на расстояниях, много больших глубины жидкости.
Геркон — герметизированный контакт. То есть, это аппарат, предназначенный для включения и выключения тока в цепи.
Частота дискретизации АЦП — это максимальное количество преобразований(шагов), которое может произвести АЦП в секунду.
На точность определения скорости распространения воды могут влиять такие факторы, как погрешность при измерении геометрических размеров установки и высоты слоя воды линейкой, систематическая погрешность прибора при измерении времени.
## Физическая система

- Мини-компьютер Raspberry Pi
- Схема измерений
  - пара электродов
  - нагрузочный резистор
  - соединительные провода
  - макетная плата
- электрическая схема контроля состояния дверцы
  - геркон
  - магнит
  - соединительные провода
  - макетная плата
- Кювета с водой
## Экспериментальная установка
Схема экспериментальной установки показана на рисунке 2. Она состоит из кюветы, у которой один из торцов представляет собой открывающуюся дверцу, и системы измерения уровня жидкости около противоположного торца. Система измерения уровня жидкости представляет собой два вертикальных металлических электрода, между которыми создается постоянная разность потенциалов (около 5В) и может протекать электрический ток через воду.

Рис.2 – Схематическое изображение лабораторной установки

Рис.3 – Установка

Рис.4 – Схема
# Программа и методика измерений
## Методика калибровки
Калибровка проводилась с помощью программы, ОПИСАННОЙ В ПУНКТЕ 5.1.
В основе программы лежит метод наименьших квадратов.
Основные формулы:
{ b = { frac { sum to { N } from { { i = 1 } } ( { y _ i ( { x _ i - bar x ^ { } } ) } ) } { sum to { N } from { { i = 1 } } left ( ( { x _ i - bar x ^ { } } ) right ) ^ 2 } } }	(2)
{ a = left ( { { bar y - b } bar x } right ) ^ { } }	(3)
Здесь величины x и y — это средние значения абсцисс и ординат точек соответственно. Выражения для погрешностей:
{ %sigma _ b = sqrt { frac { sum to { N } from { { i = 1 } } ( { { y _ i - b } { x _ i - a } } ) } { { ( { N - 2 } ) sum to { N } from { { i = 1 } } left ( ( { x _ i - bar x ^ { } } ) right ) ^ 2 } } } }	(4)
{ %sigma _ a = sqrt { left ( { frac { sum to { N } from { { i = 1 } } ( { { y _ i - b } { x _ i - a } } ) } { ( { N - 2 } ) } } right ) left ( { { 1 over N } + { left ( bar x right ) ^ 2 over sum to { N } from { { i = 1 } } left ( ( { x _ i - bar x ^ { } } ) right ) ^ 2 } } right ) } }	(5)
## Методика измерений
Все расстояния измерены линейкой с погрешностью в 1 мм.
Измерение времени происходило с помощью электронного устройства.
Для измерения силы тока с помощью АЦП, подключенной к ЭВМ, была написана функция на языке Python.
## Программа эксперимента
Для измерения уровня воды и проверки открыта ли дверца, были написаны программы на языке Python (5.2).
Боковая дверца кюветы в закрытом состоянии герметично прилегает к стенкам кюветы, и к ней прикреплен датчик. С помощью ЭВМ можно считать сигнал с датчика, и по нему определить, закрыта или открыта дверца.
Если закрыть дверцу и наполнить кювету водой, а затем быстро открыть дверцу, то можно наблюдать вытекающую жидкость. При этом при открытии можно считать, что в жидкости у торца с дверцей возникает некоторое возмущение уровня жидкости, и оно распространяется вдоль кюветы со скоростью распространения малых возмущений c.
Соответственно, если определить время τ между моментом открытия дверцы и моментом времени, когда начинает регистрироваться изменение силы тока между электродами, то можно определить скорость c как отношение длины L к времени τ.
Были измерены расстояния от торцевой двери до электродов — 120 см и ширина кюветы, а также получены и сохранены показания АЦП в нескольких секунд после открытия торцевой двери при уровнях 20, 40, 60, 80 , 100 и 120 мм соответственно.

# Обработка данных
## Калибровка (подбор полинома)
Была найдена полиномиальная зависимость уровня воды в кювете от показаний АЦП с помощью соответствующей программы 5.1.
## Методика обработки данных
Были построены графики зависимостей уровней в кювете от времени после открытия торцевой крышки при разных уровнях.
Были определены и нанесены на графики скорости распространения волн на поверхности воды.
При исследовании зависимости скорости возмущения от глубины водоема необходимо преобразовать формулу 1 в удобный вид, т.е
{ ln { ( v ) = { 1 over 2 } } ln { ( g ) + { 1 over 2 } } ln ( h ) }	(6)
Значит можно ожидать, что график зависимости логарифма скорости от логарифма глубины будет линеен, свободный член будет равен половине логарифма от ускорения свободного падения, а тангенс угла наклона прямой — ½.
# Код программы
Ниже приведены коды, используемые в процессе хода эксперимента и его последующей обработке.
## Скрипт калибровки
### find_polynomial.py
С помощью функции библиотеки numpy найдем полиномиальную зависимость показаний датчика от уровня воды, а именно получим значения коэффициентов в многочлене. Заметим, что так как при измерениях уровня воды имела место погрешность, полинома третей степени нам хватит для получения достаточно точных результатов.
import numpy as np
import pandas as pd
data = pd.read_csv('data1.csv', header=None).to_numpy()
x = data[0]
y = data[1]
arg = np.polyfit(x, y, 3)
print(arg)
## Скрипт эксперимента
### measure.py
Программа для измерения уровня воды в определенный момент времени.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep, time
def dec_to_bin(number):
    return [int(x) for x in bin(number)[2:].zfill(8)]
arr = range(7, -1, -1)
def adc():
    global arr
    summ = 0
    for i in arr:
        summ += (2 ** i)
        GPIO.output(dac, [int(x) for x in bin(summ)[2:].zfill(8)])
        sleep(0.002)
        if GPIO.input(comp)== 1:
        summ -= (2 ** i)
    return summ
dac = [8, 11, 7, 1, 0, 5, 12, 6]
comp = 14
pin = 24
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(dac, GPIO.OUT)
GPIO.setup(comp, GPIO.IN)
GPIO.setup(pin, GPIO.IN)
try:
    data = list()
    fl = False
    t_s = time()
    while True:
        if GPIO.input(pin) == 1 and not fl:
        t_o = time()
        fl = True
        v = adc()
        if v != 0 and v:
        data.append(v)
finally:
    t_e = time()
    with open('measure_120.csv', 'w') as file:
        file.write(",".join([str(x) for x in data]) + '\n' + str(t_e - t_s) + '\n' +
        str(t_o - t_s))
    GPIO.output(dac, 0)
    GPIO.cleanup()
## Скрипт обработки данных
### comparison.py
Код итогового графика сравнения теоретических и экспериментальных данных
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def lin_ls(x, y):
    k = (np.mean(x * y) - np.mean(x) * np.mean(y)) / (np.mean(x ** 2) - np.mean(x) ** 2)
    b = np.mean(y) - k * np.mean(x)
    k_s = (len(x) ** (-0.5)) * (((np.mean(y ** 2) - np.mean(y) ** 2) / (
        np.mean(x ** 2) - np.mean(x) ** 2) - k ** 2) ** 0.5)
    b_s = k_s * ((np.mean(x ** 2) - np.mean(x) ** 2) ** 0.5)
    return (k, k_s, b, b_s)
y = np.log(np.array([0.48, 0.7, 0.86, 1.1, 1.18, 1.15]))
x = np.log(np.array([19.41, 39.52, 58.84, 80.09, 100.18, 115.05]) / 1000)
k, d_k, b, d_b = lin_ls(x, y)
plt.figure(dpi=100)
plt.plot(x, y, 'o')
line = np.array(range(-10, 10))
plt.plot(line, k * line + b, color='blue', label='эксперимент')
plt.plot(line, line * 0.5 + 0.5 * np.log(9.81), color='orange', label='теория')
print(k, d_k, b, d_b)
plt.ticklabel_format(style='sci',
        axis='both',
        scilimits=(0, 0),
        useMathText=True)
plt.minorticks_on()
plt.grid(visible=True,
        which='major',
        linestyle='-',
        linewidth=1.5,
        color='0.7')
plt.grid(visible=True,
        which='minor',
        linestyle='-',
        linewidth=1,
        color='0.8')
plt.xlim([np.min(x) * 1.05, np.max(x) * 0.95])
plt.ylim([np.min(y) * 1.15, np.max(y) * 1.15])
plt.title(f'Сравнение экспериментальных и \n теоретических данных')
plt.text(np.min(x), 0,
        f'k = {round(k, 2)} \n'
        f'd_k = {round(d_k, 2)} \n'
        f'b = {round(b, 2)} \n'
        f'd_b = {round(d_b, 2)}',
        bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.75, edgecolor='white'))
plt.ylabel(r"$ ln(v)$")
plt.xlabel(r"0.5ln(h) + 0.5ln(g)")
plt.legend()
plt.show()
### measure_{height}.py
Графики зависимости уровня воды от времени. Например, height =100 мм
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
height = 100
args = np.array([-3.97919147e-05, 2.43326460e-02, -5.70464209e+00, 5.11065306e+02])
data = pd.read_csv(f'measure_{height}.csv', header=None).to_numpy()
t_exp = float(data[1][0])
t_o = float(data[2][0])
def lin_ls(x, y):
    k = (np.mean(x * y) - np.mean(x) * np.mean(y)) / (np.mean(x ** 2) - np.mean(x) ** 2)
    b = np.mean(y) - k * np.mean(x)
    k_s = (len(x) ** (-0.5)) * (((np.mean(y ** 2) - np.mean(y) ** 2) / (
        np.mean(x ** 2) - np.mean(x) ** 2) - k ** 2) ** 0.5)
    b_s = k_s * ((np.mean(x ** 2) - np.mean(x) ** 2) ** 0.5)
    return (k, k_s, b, b_s)
stop_index = np.where(data[0] == 159)[0][0]
index = int(t_o / t_exp * len(data[0])) + 1
y = np.polyval(args, data[0])
x = np.array([i / len(data[0]) * t_exp for i in range(len(data[0]))]) - t_o
y = y[index:stop_index]
x = x[index:stop_index]
b1 = np.mean(y[:65])
k2, d_k2, b2, d_b2 = lin_ls(x[65:], y[65:])
t_res = (b1 - b2) / k2
plt.figure(dpi=100)
plt.plot(x, y)
plt.plot(x, np.array([b1] * len(x)), color='orange')
plt.plot(x, k2 * x + b2, color='green')
plt.axvline(t_res, color='red', linestyle='--')
plt.ticklabel_format(style='sci',
        axis='both',
        scilimits=(0, 0),
        useMathText=True)
plt.minorticks_on()
plt.grid(visible=True,
        which='major',
        linestyle='-',
        linewidth=1.5,
        color='0.7')
plt.grid(visible=True,
        which='minor',
        linestyle='-',
        linewidth=1,
        color='0.8')
plt.xlim([0, np.max(x) * 1.05])
plt.ylim([np.min(y) * 0.95, np.max(y) * 1.05])
plt.title(f'Зависимость уровня воды \n в кювете от времени')
plt.text(0.1, float(np.min(y)),
        f'L = 1.2 м \n'
        f't = {round(t_res, 2)} с \n'
        f'H_0 = {round(b1, 2)} мм \n'
        f'v = {round(1.2 / t_res, 2)} м/с',
        bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.75, edgecolor='white'))
plt.xlabel(r"$ Время, с$")
plt.ylabel(r"Уровень воды, мм")
plt.show()
## Функции
### polyfit
- подбирает полином(основана на методе наименьших квадратов)
### polyval
- подставляет значение в заданный полином
# Эксперимент
## Калибровка
Была произведена с помощью соответствующей программы 5.1, на основе метода наименьших квадратов (См. п. 3.1).
## График зависимости уровня воды от времени
Были проведены 6 измерений — для 20, 40, 60, 80, 100 и 120 мм уровня жидкости. Графики зависимости глубины жидкости от времени в точке установки электродов представлены на рисунках 5-10. Можно увидеть, что зависимость имеет два участка – первый с постоянным значением уровня жидкости и второй, где уровень жидкости начинает быстро уменьшаться.
На графиках: красный пунктир — момент времени, когда волна достигла электродов и который необходимо определить. Желтая и зеленая линии соответствуют средним значениям уровня воды.

Рис.5 – График зависимости уровня воды от времени, h=20 мм

Рис.6 – График зависимости уровня воды от времени, h=40 мм

Рис.7 – График зависимости уровня воды от времени, h=60 мм

Рис.8 – График зависимости уровня воды от времени, h=80 мм

Рис.9 – График зависимости уровня воды от времени, h=100 мм

Рис.10 – График зависимости уровня воды от времени, h=120 мм
# Итоги лабораторной работы

Рис.11 – Итоговый график сравнения экспериментальных и теоретических данных
Исходя из графика 11, значения для скорости оказались завышенными. Из формулы v = L/t следует, что t было получено заниженным. Это могло возникнуть из-за того, что при обработке сигнала значение из-за sleep обрабатываются с опозданием.
В результате, получена линейная зависимость квадрата скорости распространения волны от глубины жидкости (в логарифмических координатах), в которой найденное значение углового коэффициента совпадает с теоретическим в пределах допустимых погрешностей, а отличие углового коэффициента объясняется неточностью измерений. А значит теория мелкой воды работает.